**MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANO MD 7822**

Imagen que contiene tabla, medidor, computadora

Descripción generada automáticamenteMide la humedad y temperatura de diversos tipos de grano de forma rápida y precisa en cuestión de segundos. Aplicable para asignación y transferencia, solicitudes de compra, almacén, proceso y empaque de granos. Este medidor de humedad permitir elegir entre 36 tipos de grano diferentes. Imprescindible en todos los sitios donde se recogen y almacenan cereales.

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

## **CARACTERÍSTICAS:**

* El adaptador de PC hace la medición más precisa.
* Temperatura de compensación propia.
* Pantalla LCD grande con iluminación para asegurar que la lectura sea clara y libre de paralaje.
* Energía especial que ahorra y controla la luz de fondo.
* Fuente de alimentación de 4 Pilas.
* Cuando el voltaje de la batería está por debajo del especificado, le dará un aviso automático.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Tabla

Descripción generada automáticamente