**MEDIDOR DE PH BÁSICO (0.01 pH) – EXCT-PHB**

El medidor de pH básico “EXCT-PHB” es un instrumento que mide la actividad de iones de hidrógeno en soluciones líquidas, indicando alcalinidad o acidez (pH). Entre sus grandes cualidades está su cómodo diseño y confiabilidad en las mediciones mostradas en su pantalla LCD, además de su bajo costo.

**Imagen que contiene reloj, calle, medidor

Descripción generada automáticamente**Relevante por su utilización en diferentes campos de trabajo, como: piscinas, acuarios, laboratorios, tratamientos de agua potable y residual e incluso en los sectores agrícolas.

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

## **CARACTERÍSTICAS:**

* Diseño de herramienta de bolsillo.
* Fácil de usar, compacto y rápido en la medición.
* Temperatura de compensación automática (ATC).
* Fácil de calibrar.
* Rápida velocidad de respuesta y mediciones precisas.
* Bajo consumo en energía y batería de alta duración.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Tabla

Descripción generada automáticamente**