# **Fasímetro TM-604**

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza mediaEste medidor se usa en pruebas de secuencia de fase, verificación de la dirección de rotación del motor, instalación y mantenimiento de motores trifásico.

Asimismo, este medidor puede identificar la secuencia de fases de los sistemas eléctricos trifásicos y; además, indicar fases normales o invertidas, así como pérdida de fase.

### **Características**

* Revisa los 3 hilos del cable de alimentación, L1, L2 y L3 a través de los 3 indicadores rojos, que verifica si cada hilo está bien conectado.
* Verifica si L1, L2 y L3 están en su lugar, los 3 cables del motor, la dirección de rotación del motor y los indicadores ER rojo/verde OK.
* Indicador de batería baja.

### **Accesorios**

* Manual de usuario.
* Cables de prueba.
* Batería de 9V.

**Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza mediaCARACTERISTICAS TECNICAS**

Principio del formulario

Final del formu