**BALANZA DE PRECISION PTY-2202/3202**

Un teléfono celular

Descripción generada automáticamente con confianza media

La balanza de precisión PTY-2202/3202 “Serie ADR” es un equipo con un sensor monobloque de alta gama. Este sensor de alta durabilidad tiene una rápida respuesta a los cambios de pesado, sensibilidad y estabilidad, además de diversas aplicaciones que las hacen muy útiles en cualquier área de investigación.

APLICACIONES:

* Peso porcentual (según configuración).
* Mediciones de densidad (Volumen definido).
* Pesaje de animales (Dinámico).
* Modo de pesaje y conteo seleccionable.
* Ventas con diferentes precios.
* Función de pesaje (alto/bajo).
* Pesaje bruto/neto y mermas.
* Función en retención de picos.
* Pesaje de la suma acumulada.

## Tabla Descripción generada automáticamente**CARACTERÍSTICAS:**

* Pantalla táctil a color.
* Sensor monobloque.
* Doble calibración interna.
* Doble rango automático y precisión.
* Compensación de temperatura.
* 7 niveles de antivibración.
* Tiempo de estabilidad variable.
* Más de 20 unidades de mediciones.
* Configuración para temperatura, tiempo y fecha.
* Con asa de trasporte.
* Con gancho para pesar los productos.
* Con puerto RS232 y USB.
* Diseño antiestático.
* Medidas visualizables en la PC.
* Protección de sobrecarga.

**Accesorios:**

* Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
* Cable conector tipo RS232 y Cable USB.
* Manual de Instrucciones.
* Batería de 3V CR2032.