**PEACHÍMETRO DIGITAL PH-706**

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### Un reloj en la mano Descripción generada automáticamenteCARACTERÍSTICAS

* Lectura simultanea de pH y temperatura.
* Temperatura seleccionable a °C / °F.
* Fácil de calibrar (tres puntos de PH).
* El valor de calibración se puede ajustar según necesidad.
* Indicador del porcentaje (PTS), después de calibración.
* Indicador de batería baja.
* Apagado automático después de 10 minu­tos de uso.
* Goma de protección.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Tabla

Descripción generada automáticamente**